# 附件：

# 采购项目服务需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。

- 技术要求

第一包：HIV确证试剂

| 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIV确证试剂 | ★1.检测方法：蛋白免疫印迹法（WB）； ★2.试剂有效期≥18个月； ★3.检测样本：适用于血清、血浆样本；样本可以水浴灭活，灭活不会影响检测结果； 4.检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带，HIV-1抗体为全病毒条带； ★5.质控血清应包含强阳性、弱阳性和阴性对照，其中强阳性对照必须包含：p17、p24、p31、gp41、p51、p55、p66、gp120、gp160及HIV-2特异性条带； ★6.实验方法有快速法和过夜法二种，能有效处理弱阳性标本； 7.适合与客户所持有的MP全自动免疫蛋白印迹仪配套使用，同时支持手工操作； 8.适合MP全自动蛋白印迹仪检测所需的试剂反应板槽； | 人份 | 1080 | 需经国家食品药品监督管理局注册批准，在中国市场有十年以上应用经验。 |
| 说 明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。 2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 3.供货及时、充足，所有货物须送货上门，入库。货物必须按照该货物适宜的运输条件要求进行运输，要有明确的温度监控设施，监控结果要可视、可记录，所有相关的运输费用由供方负责承担。 4标★项需提供技术证明文件之一（第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明所提供的试剂符合以上技术要求。 5.报价文件中需提供HIV确证试剂的产品注册证。 6.本项目所需要各类证明材料，成交人需在7个日历天内提供原厂证明（须加盖原厂公章），若成交人未在招标文件要求的期限内提供证明材料或成交人提供的证明材料不能完全符合询价文件要求，则视为虚假响应； |  |  |  |

第二包：新型布尼亚病毒等检测试剂

| 名称 | 品 名 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型布尼亚病毒等检测试剂 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法） | ★1.试剂为双通道或单通道所用通道为FAM、VIC等常用通道； ★2.最低检测限：1.0×103 copies/mL； ★3.到货时试剂保存效期≥9个月； ★4.适合在ABI系列仪器使用； | 盒 | 6 |
|  | 汉坦病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） |  | 盒 | 6 |
|  | 立克次体核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法） |  | 盒 | 6 |
|  | 新布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） |  | 盒 | 6 |
| 说 明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。 2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 3.供货及时、充足，所有货物须送货上门，入库。货物必须按照该货物适宜的运输条件要求进行运输，要有明确的温度监控设施，监控结果要可视、可记录，所有相关的运输费用由供方负责承担。 4标★项需提供技术证明文件之一（第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明所提供的试剂符合以上技术要求。 5.报价文件中需提供试剂的产品注册证。 6.本项目所需要各类证明材料，成交人需在7个日历天内提供原厂证明（须加盖原厂公章），若成交人未在招标文件要求的期限内提供证明材料或成交人提供的证明材料不能完全符合询价文件要求，则视为虚假响应； |  |  |  |

- 商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、产品费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）人员培训要求(如有)

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

- 售后服务

1.保修及售后服务：提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

2.供货要求：供应商成交以后，采购人按批次向供应商发出供货通知书时，成交供应商应在5个日历天内完成供货，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

（四）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。