# 附件：采购项目技术和商务要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可。

1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺口样品瓶 | 2ml，透明，100个/包，12mm*32mm，9mm直径 | 个 | 500 | 由水解玻璃（1类硼硅玻璃）制成，再ISO9001认证环境中制造。配备螺纹盖和精密匹配的隔垫可以实现微量内插管的安全密封。与安捷伦自动进样器兼容。 |
| 2 | 螺口样品瓶 | 2ml，棕色，100个/包，12mm*32mm | 个 | 500 | 由水解玻璃（1类硼硅玻璃）制成，再ISO9001认证环境中制造。配备螺纹盖和精密匹配的隔垫可以实现微量内插管的安全密封。与安捷伦自动进样器兼容。 |
| 3 | 螺口样品瓶盖 | 12mm，，3层，不开口，PTFE/silicone/PTFE，100个/包 | 个 | 1000 | 与序号1、2的样品瓶匹配，与安捷伦自动进样器兼容 |
| 4 | 样品瓶架 | 能放置50个12*32mm样品瓶 | 个 | 10 |  |
| 5 | 离心管 | 离心管，灭菌，无热源；50ml，彩色 | 个 | 1000 | 最大离心强度达到12500RCF的高耐久规格,耐热性、耐寒性优秀，耐热温度：-80~121℃（高压灭菌121℃时需空管操作）,已灭菌，无DNase、RNase、DNA、热源,管壁带书写空间及带刻度线。或相当于品牌(SCRC)的技术参数要求。 |
| 6 | 瓶口分液器 | 5-50ml(带安全阀),分刻度1ml，瓶口螺纹适配器：GL32-33,GL38,S40 | 套 | 6 | 适用于有机物和高浓度的酸、碱、盐类：HCL,HNO3、TFA、THF等等，最小分度ml：0.1，A精度%：0.5，CV误差系数%：0.1。或相当于品牌(Brand)的技术参数要求 |
| 7 | 瓶口分液器 | 2.5-25ml(带安全阀)，分刻度0.5ml，瓶口螺纹适配器：GL32-33,GL38,S40 | 套 | 10 | 适用于有机物和高浓度的酸、碱、盐类：HCL,HNO3、TFA、THF等等，最小分度ml：0.1，A精度%：0.5，CV误差系数%：0.1或相当于品牌(Brand)的技术参数要求 |
| 10 | 玻璃刻度量筒 | 50ml | 只 | 20 |  |
| 11 | 玻璃刻度量筒 | 100ml | 只 | 20 |  |
| 12 | 玻璃刻度量筒 | 250ml | 只 | 20 |  |
| 13 | 玻璃刻度量筒 | 500ml | 只 | 20 |  |
| 14 | 定量滤纸-无灰级 | GR 42 12.5CM， 100/pk | 盒 | 10 | 相当于品牌Whatman/沃特曼的技术参数要求。 |
| 15 | 称量纸 | 100*100mm， | 张 | 1000 | 适用于各种分析天平,可用来称量粉末等物质。 纸质光滑、不易粘附，有利于准确称量并有效保护天平托盘 |
| 16 | 蓝盖试剂瓶 | 100mL 棕色 GL45 | 只 | 96 | 材质：硅酸盐无铅环保玻璃，螺口规格：GL45，线热膨胀系数4.4-5.0*10-6/K，瓶盖耐温：140℃，具有耐化学侵蚀及耐热冲击的性能，可承受40℃/秒的降温速率，瓶口倾倒环的独特设计，避免了使用时滴漏现象的发生；试剂瓶均采用统一、可互相替换的瓶盖及倾倒环； |
| 17 | 蓝盖试剂瓶 | 250mL 棕色 GL45 | 只 | 100 | 材质：硅酸盐无铅环保玻璃，螺口规格：GL45，线热膨胀系数4.4-5.0*10-6/K，瓶盖耐温：140℃，具有耐化学侵蚀及耐热冲击的性能，可承受40℃/秒的降温速率，瓶口倾倒环的独特设计，避免了使用时滴漏现象的发生；试剂瓶均采用统一、可互相替换的瓶盖及倾倒环； |
| 18 | 螺口试剂瓶（茶色） | 100mL 茶色 GL45，直径mm：56，高mm：105 | 只 | 30 | 主体／硼硅酸玻璃-1、蓝色盖子・排水环／PP（聚丙烯） |
| 19 | 螺口试剂瓶（茶色） | 250mL 茶色 GL45，直径mm：70，高mm：143 | 只 | 20 | 主体／硼硅酸玻璃-1、蓝色盖子・排水环／PP（聚丙烯） |
| 20 | 固相萃取连接管 | 规格： 57059 | 支 | 1000 | 与采购人现有的Supelco VisiprepTM 24 DL的固相萃取仪相匹配 |
| 21 | PH标准校正液 | 250ml/瓶，5瓶 | 套 | 1 | 5瓶的PH分别为2.00，4.01，7.00，9.21，11.00.梅特勒PH矫正液。 |
| 22 | PH电极 | 规格： LE410 PH电极， | 个 | 2 |  |
| 23 | 玻璃短管标准漏斗 | 75mm | 只 | 90 |  |
| 24 | 玻璃短管标准漏斗 | 60mm | 只 | 60 |  |
|  | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。 2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 3.以上产品技术要求必须全部满足，需提供技术证明文件之一（技术要求中要求的证明文件、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书、产品彩页）予以证明所提供的产品符合以上技术要求。 |  |  |  |  |

- 商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、产品费、管理费及税金等为完成询价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：安庆市境内

（三）人员培训要求（如有）

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

（四）售后服务

1.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

2.供货要求：供应商成交以后，采购人按批次向供应商发出供货通知书时，成交供应商应在10个日历天内完成供货，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

4.付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

（五）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。