采购需求

一、采购内容

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄曲霉毒素，赭曲霉毒素复合免疫亲和柱3ml | 3ml,25支/盒 | 盒 | 4 | Romer、普瑞帮 |
| 2 | HLB净化柱（200mg，6mL） | 30支/盒 | 盒 | 5 | 沃特世 |
| 3 | 柠檬酸 | GR，500g | 瓶 | 1 | 天津永大、阿拉丁 |
| 4 | 乙二胺四乙酸二钠（EDTA） | GR，500g | 瓶 | 1 | 天津永大、阿拉丁 |
| 5 | 磷酸氢二钠 | GR，500g | 瓶 | 1 | 天津永大、阿拉丁 |
| 6 | 快速定量滤纸 | 12.5*100，盒 | 盒 | 5 | 双圈 定量滤纸 |
| 7 | 焦磷酸>95% | >95%,100g/瓶 | 瓶 | 10 | 上海麦克林 |
| 8 | Discovery DSC-18 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | Supelco/色谱科 |
| 9 | QuECHERS试剂盒(PSA 25mg、无水硫酸镁150mg、含陶瓷均质子) | 盒（每盒50份） | 盒 | 1 | 安捷伦 |
| 10 | QuECHERS试剂盒 | PSA 50mg、无水硫酸镁150mg、含陶瓷均质子 |  | 1 | 安捷伦 |
| 11 | 陶瓷均质子 | 2cm（长）*1 cm（外径) 100个/袋 | 袋 | 1 | 上海昕沪 |
| 12 | 乙酸（色谱纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 天津永大、阿拉丁 |
| 13 | 甲酸铵（色谱纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 山东西亚、阿拉丁 |
| 14 | 醋酸钠（优级纯） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 天津永大、阿拉丁 |
| 15 | 柠檬酸氢二钠（优级纯） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 默克、阿拉丁、山东西亚 |
| 16 | 无水硫酸镁：优级纯 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 天津永大、阿拉丁 |
| 17 | 无水硫酸钠 | 500g, GR |  | 2 | 天津永大、阿拉丁 |
| 18 | 柠檬酸钠 | 500g, GR |  | 2 | 上海国药 |
| 19 | 氯化钠 | 500g, GR |  | 2 | 上海国药、赛默飞世尔、默克 |
| 20 | 乙腈 | 4L,色谱纯 | 瓶 | 4 | 赛默飞世尔、默克 |
| 21 | 质谱纯乙腈 | 4L（Optima™ LC/MS 级） | 瓶 | 4 | fisher scientific、默克 |
| 22 | 质谱纯甲醇 | 4L（Optima™ LC/MS 级） | 瓶 | 4 | fisher scientific、默克 |
| 23 | PSA粉 | 100g | 瓶 | 1 | 安捷伦 |
| 24 | ACQUITY UPLC BEHC18色谱柱 | 1.7umx2.1x100mm |  | 1 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
| 25 | ACQUITY UPLC HSS T3 色谱柱 | 1.8umx2.1x100mm |  | 1 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
| 26 | QuEChERS萃取盐包 | 4.0g无水硫酸钠，1.0g氯化钠 | 50/包 | 2 | 上海月旭科技 安捷伦005PM-059-50 |
| 27 | QuEChERS萃取盐包 | EN 方法，4g 硫酸镁，1g 氯化钠，1g 柠檬酸钠，0.5g柠檬酸二钠， | 50/包 | 2 | 上海月旭科技 安捷伦00529-20000 |
| 28 | HP-5MS色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 个 | 1 | 安捷伦19091S-433UI |
| 29 | QuEChERS萃取净化管 | 15mL | 50/盒 | 4 | 安捷伦5982-5056 |
| 30 | 萃取试剂盒 | QuEChERS 萃取盐，带管和陶瓷均质子，EN 方法 15662，10 g 样品，50 mL 管。盐类：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 二水合柠檬酸三钠、0.5 g 半水柠檬酸氢二钠，50 个盐包和管 | 50/盒 | 4 | 安捷伦5982-5650CH |
| 31 | 分散试剂盒 | 50/包 含 150 mg PSA、45 mg GCB、855 mg MgSO4 | 50/盒 | 2 | 安捷伦部件号:5982-5356 |
| 32 | 质谱纯乙腈 | 4L（Optima™ LC/MS 级） | 瓶 | 4 | fisher scientific、默克 |
| 33 | 质谱纯甲醇 | 4L（Optima™ LC/MS 级） | 瓶 | 4 | fisher scientific、默克 |
| 34 | PBS缓冲系统（干粉） |  | 袋 | 10 | 博士德生物 |
| 35 | Tween 20 | PH5.0-7.0,纯度>98%,500ml | 支 | 1 | 麦克林 |
| 36 | 二氯甲烷（CH2Cl2） | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 2 | 上海国药、赛默飞世尔、默克 |
| 37 | 甲酸（HCOOH） | 色谱纯，50ml | 瓶 | 1 | 上海国药、赛默飞世尔、默克 |
| 38 | 甲醇（CH3OH） | 色谱纯，500ml | 瓶 | 4 | 上海国药、赛默飞世尔、默克 |
| 39 | 乙腈（CH3CN） | 色谱纯，500ml | 瓶 | 4 | 上海国药、赛默飞世尔、默克 |
| 40 | 抗坏血酸 | 优级纯，25g/瓶 | 瓶 | 3 | 天津永大、阿拉丁 |
| 41 | 乙酸铵（CH3COONH4） | 色谱纯，500g | 瓶 | 1 | 上海国药、赛默飞世尔、默克 |

二、采购商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

- （四）售后服务

1.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。磋商文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

2.供货要求：供应商成交以后，合同签订之日起20个日历天内完成，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

（五）付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

（六）投标供应商自愿进行踏勘项目现场以获取编制报价文件和供货、安装所需的一切相关材料，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法安装、完工，投标供应商自行承担一切后果。供应商在踏勘现场中获悉的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理，在现场踏勘完成后不得无故停留。

（七）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。

（八）其它说明

- 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。上述采购内容中部分参数注明了参考品牌，非特定该品牌，仅供供应商参考，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求。