采购需求

一、校准设备清单

职防科设备一览表

| 编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 测量范围和准确度 | 生产厂家 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS001 | X、γ辐射测量仪 | RS1123 | 50725 | 0.025-3MeV | 上海怡星 | 202210 |
| FS002 | 表面污染测量仪 | PAB-170 | 10727 |  | 上海怡星 | 202210 |
| FS003 | 个人剂量报警仪 | RG1100 | 5272 |  | 福州智元 | 202210 |
| FS004 | 个人剂量报警仪 | RG1100 | 5271 |  | 福州智元 | 202210 |
| ZF066 | 噪声频谱分析仪 | YSD130 | 374236 |  | 杭州爱华 | 202307 |
| ZF067 | 空盒气压表 | DYM3 | 13868 |  | 上海轶品 | 202307 |
| ZF068 | 光照度计 | TES1332A | 230102886 |  | 台湾泰仕 | 202307 |
| ZF069 | 紫外辅照计 | UV-A | A2307028 |  | 北京师大 | 202307 |
| ZF070 | 紫外辅照计 | UV-B | B2306072 |  | 北京师大 | 202307 |
| ZF071 | 数字温湿度计 | TES1360A | 230402233 |  | 台湾泰仕 | 202307 |
| ZF072 | 测振仪 | AHAI3002 | 32200424 |  | 杭州爱华 | 202307 |
| ZF073 | 双路粉尘采样器 | QW30D | 20231312 |  | 无锡启沃 | 202307 |
| ZF074 | 双路粉尘采样器 | QW30D | 20231316 |  | 无锡启沃 | 202307 |
| ZF075 | 双路空气采样器 | QW600D | 20230604 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202307 |
| ZF076 | 双路空气采样器 | QW600D | 20230606 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202307 |
| ZF077 | 双路空气采样器 | QW5500D | 20230607 | 500-5500ml/min | 无锡启沃 | 202307 |
| ZF078 | 双路空气采样器 | QW5500D | 20230608 | 500-5500ml/min | 无锡启沃 | 202307 |
| ZF079 | CO,CO2红外线气体分析仪 | JH-3010/3011AE | 23071704 |  | 青岛精诚 | 202307 |
| ZF080 | 电磁辐射分析仪/场强仪 | BHYT2010A | A02340320 |  | 武汉碧海云天 | 202307 |
| ZF039 | 空气采样器 | QW5500 | 212193 | 500-5500ml/min | 无锡启沃 | 202109 |
| ZF040 | 空气采样器 | QW5500 | 212196 | 500-5501ml/min | 无锡启沃 | 202109 |
| ZF041 | 空气采样器 | QW5500 | 212181 | 500-5502ml/min | 无锡启沃 | 202109 |
| ZF042 | 空气采样器 | QW5500 | 212200 | 500-5503ml/min | 无锡启沃 | 202109 |
| ZF043 | 空气采样器 | QW5500 | 212224 | 500-5504ml/min | 无锡启沃 | 202109 |
| ZF044 | 空气采样器 | QW600 | 212144 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202109 |
| ZF045 | 空气采样器 | QW600 | 212160 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202109 |
| ZF046 | 空气采样器 | QW600 | 212150 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202109 |
| ZF047 | 空气采样器 | QW5500 | 220792 | 500-5500ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF048 | 空气采样器 | QW5500 | 220746 | 500-5500ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF049 | 空气采样器 | QW5500 | 220755 | 500-5500ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF050 | 空气采样器 | QW5500 | 220740 | 500-5500ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF051 | 空气采样器 | QW5500 | 220747 | 500-5500ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF052 | 空气采样器 | QW600 | 220810 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF053 | 空气采样器 | QW600 | 220818 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF054 | 空气采样器 | QW600 | 220808 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF055 | 空气采样器 | QW600 | 220809 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF056 | 空气采样器 | QW600 | 220802 | 20-600ml/min | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF057 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 380540 | 60 dBA-140 dBA | 杭州爱华 | 202209 |
| ZF058 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 380539 | 60 dBA-140 dBA | 杭州爱华 | 202209 |
| ZF060 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 380543 | 60 dBA-140 dBA | 杭州爱华 | 202209 |
| ZF061 | 个人噪声剂量计 | AWA5912 | 380537 | 60 dBA-140 dBA | 杭州爱华 | 202209 |
| ZF062 | 气体流量校准仪 | GCFⅡ500ml | GA01008 | 5mL~500mL/min | 北京圭撮 | 202209 |
| ZF063 | 气体流量校准仪 | GCFⅡ30L | GA01010 | 300mL~30L/min | 北京圭撮 | 202209 |
| ZF064 | WBGT湿球黑球温度指数仪 | QW2210 | 221046 | 0~120℃ | 无锡启沃 | 202209 |
| ZF065 | 热球式风速仪 | QDF-6 | 22N0923 | 0.01～30.0m/s | 北京凯兴德茂 | 202209 |

环学科设备一览表

| 序号 | 编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GW040 | 余氯二氧化氯分析仪 | RW7 | 07105210012 | 英国百灵达 | 余氯、总氯、二氧化氯、臭氧 |
| 2 | GW041 | 六级筛孔式微生物采样器 | FA-1 | 2022653736 | 常州康华仪器制造厂 |  |
| 3 | GW042 | 六级筛孔式微生物采样器 | QT30 | A094400 | 美国skc |  |
| 4 | GW043 | 流量校准器 | 510-H | 205091 | Mesalabs |  |
| 5 | GW044 | 手持式粉尘仪 | 8532 | 5232221411 | 美国TSI |  |
| 6 | GW045 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 882209017 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 7 | GW046 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 882209016 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 8 | GW047 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 882209015 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 9 | GW048 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 882209014 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 10 | GW049 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 882209013 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 11 | GW050 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 662209012 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 12 | GW051 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 662209011 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 13 | GW052 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 662209010 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 14 | GW053 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 662209009 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |
| 15 | GW054 | 个体空气采样器 | PC-1500 | 662209008 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  |

二、采购商务要求

1、报价要求：

（1）供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（2）职防科校准服务报价不超过26000元一年，环学科校准服务报价不超过8600元一年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部费用。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收方法及标准：通过国家有关的质量标准、检定规程规定和行业验收规范要求以及合同中约定的相关验收条款，检定校准证书准确无误。