采购需求

一、采购内容及参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能红外二氧化碳 检测仪器 | HX-1200型 | 1 | 台 | 1、原理:不分光红外法，即国标法 2、检测气体:二氧化碳(CO,)、温度、湿度。 3、测量量范围:0-10000ppm或(扩展到0~100%) 4、仪器显示:ppm、mg/m3、温度、湿度 5、测量精度:1ppm. 6、超大彩色触摸屏和数据查询功能。 7、数据存储256组。可查询到测量日期时间。 8、有USB接口、可以和电脑连接。 9、内置可充电电池。有:声光报警 10、响应时间:≤10秒 重复性:≤1%(F.S) 11、电池工作时间:连续工作大概200小时左右 12、供电：220VAC+10%;9VDC+10% 13、有计量认证资质单位提供的计量认证证书。 |  |

二、采购商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、计量认证费用、管理费及税金等为完成询价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）售后服务

1.售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

2.供货要求：供应商成交以后，按相关要求、期限及业主要求供货，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

（四）付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

（五）投标供应商自愿进行踏勘项目现场以获取编制报价文件和供货、安装运输所需的一切相关材料，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或成交后无法供货、服务，投标供应商自行承担一切后果。供应商在踏勘现场中获悉的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理，在现场踏勘完成后不得无故停留。

（六）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。

（七）其它说明

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可。

成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。上述采购内容中部分参数注明了参考品牌，非特定该品牌，仅供供应商参考，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求。