采购需求

- 一、参数要求

1、检测方法：蛋白免疫印迹法（WB）；

2、包装规格：18人份/盒；

3、采购数量：18盒

4、试剂有效期大于18个月；

5、检测样本：适用于血清、血浆样本；样本可以水浴灭活，灭活不会影响检测结果，提供试剂使用说明书证明；

6、检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带，HIV-1抗体为全病毒条带；

7、质控血清应包含强阳性、弱阳性和阴性对照，其中强阳性对照必须包含：p17、p24、p31、gp41、p51、p55、p66、gp120、gp160及HIV-2特异性条带，提供试剂使用说明书证明；

8、实验方法有快速法和过夜法二种，能有效处理弱阳性标本，提供试剂使用说明书证明；

9、可与各型全自动免疫蛋白印迹仪配套使用，同时支持手工操作；

10、免费配备适合用户现有各型全自动蛋白印迹仪器检测所需的试剂反应板槽；

11、经国家食品药品监督管理局注册批准，且在中国市场有十年以上销售经验。

- 四、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。