采购需求

一、校准设备清单

职防科设备一览表

| 编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出 厂 编 号 | 测量范围和准确度 | 生产厂家 | 购置 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF006 | 声级校准计 | AWA6221B | 6221B0711 | 0.025-3MeV | 杭州爱华 | 200010 |
| ZF007 | 玻璃转子流量计 | LZB-10W |  |  | 江苏建湖兴宇仪器厂 | 200701 |
| ZF008 | 电子皂沫流量计 | GL-102 |  |  | 北京 | 200701 |
| ZF033 | 防爆粉尘采样仪 | IFC-2 | 1442 |  | 北京科安 | 201909 |
| ZF034 | 防爆粉尘采样仪 | IFC-2 | 1443 |  | 北京科安 | 201909 |
| ZF036 | 大气采样仪 | QC-4S | 1878 |  | 北京科安 | 201909 |
| ZF037 | 噪声测定仪 | AWA5661 | 336052 |  | 杭州爱华 | 201910 |
| ZF038 | 噪声测定仪 | AWA5661 | 337786 |  | 杭州爱华 | 201910 |

理化科设备一览表

| 编码 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2个冷链采集器 | 原子荧光室 | 2 |
| 0002 | 冷链采集器 | 液相室 | 1 |
| 0003 | 冷链采集器 | 液相室 | 1 |
| 0004 | 冷链采集器 | 液相室 | 1 |
| 0005 | 冷链采集器 | 尿碘室 | 1 |
| 0006 | 冷链采集器 | 尿碘室 | 1 |
| 0007 | 2个冷链采集器 | 样品室 | 2 |
| 0008 | 2个冷链采集器 | 样品室 | 2 |
| 0009 | 冷链采集器 | 职业前处理间 | 1 |
| 0010 | 冷链采集器 | 职业前处理间 | 1 |
| 0011 | 冷链采集器 | 化学法前处理间 | 1 |
| 0012 | 冷链采集器 | 化学法前处理间 | 1 |
| 0013 | 10-100ul移液器 |  | 1 |
| 0014 | 10-100ul移液器 |  | 1 |
| 0015 | 10-100ul移液器 |  | 1 |
| 0016 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0017 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0018 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0019 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0020 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0021 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0022 | 1000ul移液器 |  | 1 |
| 0023 | 1000ul移液器 |  | 1 |
| 0024 | 1000ul移液器 |  | 1 |
| 0025 | 1000ul移液器 |  | 1 |
| 0026 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0027 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0028 | 5000ul移液器 |  | 1 |
| 0029 | 1000ul移液器 |  | 1 |
| 0030 | 1000ul移液器 |  | 1 |
| 0031 | 10-100ul移液器 |  | 1 |
| 0032 | 大肚移液管 | 5ml | 1 |
| 0033 | 大肚移液管 | 5ml | 1 |
| 0034 | 大肚移液管 | 10ml | 1 |
| 0035 | 大肚移液管 | 10ml | 1 |
| 0036 | 大肚移液管 | 25ml | 1 |
| 0037 | 大肚移液管 | 50ml | 1 |
| 0038 | 大肚移液管 | 40ml | 1 |
| 0039 | 气相色谱仪 | 7890B | 1 |
| 0040 | 气相色谱仪 | 7890A | 1 |
| 0041 | 电子天平 | AUX220 | 1 |
| 0042 | 电子天平 | FA2004N | 1 |
| 0043 | 电子天平 | XS204 | 1 |
| 0044 | 高温恒温水槽 | BS660 | 1 |
| 0045 | 高温恒温水槽 | BS401 | 1 |
| 0046 | 电导率仪 | SD30 | 1 |

环学科设备一览表

| 编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 溯源 方式 | 检定 周期 | 检定时间 | 存放地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GW001 | 数字式温湿度计 | HM34C | T0430020 | 芬兰VAISALA | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 检定温度和湿度2参数 |
| GW035 | 自动量程照度计 | ST-85 | Z1911083 | 北京师范大学光电仪器厂 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 |  |
| GW036 | 热球式风速仪 | TES-1341 | 190600098 | 台湾泰仕TES | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 |  |
| GW055 | 室内空气质量监测仪 | TSI-7575-X-NB | 7575X2016001 | 美国TSI | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 检定CO和CO2的2个参数 |
| GW056 | 氧化还原电位测定仪 | AZ8551 | 10371713 | 中国 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 |  |
| GW057 | 噪声计 | TES-1350A | 070115571 | 台湾泰仕TES | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 |  |
| GW058 | 水质分析仪 | Q-CL501D | 1908 2200 11 | 深圳清时捷 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 检定余氯和二氧化氯2参数 |
| GW059 | 综合大气采样器 | KB-6120 | 19102777 | 青岛金仕达 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 现场检定 |
| GW060 | 综合大气采样器 | KB-6120 | 19102778 | 青岛金仕达 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 现场检定 |
| GW061 | 综合大气采样器 | KB-6120 | 19102779 | 青岛金仕达 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 现场检定 |
| GW063 | 电子孔口校准器 | KL-100 | 19100164 | 青岛金仕达 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 现场检定 |
| GW064 | 玻璃转子流量计 | LZB-3 | 15060206 | 青岛金仕达 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 现场检定 |
| GW065 | 农业环境检测仪 | HTJ-WSL | 36N0190920014 | 北京精诚华泰仪表有限公司 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 现场检定 |
| GW066 | 数字大气压计 | DYM3-01 | 199249 | 北京精诚华泰仪表有限公司 | 校准 | 一年 | 2024.12 | 环学科 | 现场检定 |

二、采购商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部费用。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收方法及标准：通过国家有关的质量标准、检定规程规定和行业验收规范要求以及合同中约定的相关验收条款，检定校准证书准确无误。