采购需求

一、参数

（一）0.2ml光学八连排管参数：

1.材质聚丙烯自然色，经认证，不含 DNA/RNase。

2.规格：设计为8联管，0.2ml，125条/盒。

3.可与具有加热样品盖的所有仪器配合使用，从而消除冷凝并无需矿物油覆盖。

4.采用专利技术的 MicroAmp™ ，确保样品在温度和扩增方面的均匀性。

5.适用于我单位的7500、QuantStudio5、QuantStudio7、QuantStudio 1 plus仪器。

（二）光学八连排管盖参数：

1.材质聚丙烯自然色，经认证，不含 DNA/RNase。

2.规格：设计为8联管，300条/盒。

3.与八联管同品牌，配套使用能降低样品孔间出现污染的可能性。

4.适用于我单位的7500、QuantStudio5、QuantStudio7、QuantStudio 1 plus仪器。

（三）13种呼吸道多病原检测试剂盒

1.检测病原：用于十三种呼吸道病原体(新型冠状病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒、偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎衣原体和肺炎链球菌)核酸的体外定性检测，用于呼吸道症候群感染的辅助诊断及流行病学监控。★反应体系：试剂盒反应体系为预混体系，检测13种病原体不超过5管预混反应体系，试剂盒需要含内标。

2.最低检测限：500copies/mL。

3.样品种类：上呼吸道标本（包括咽拭子、鼻拭子、鼻咽抽取物、深咳痰液）；下呼吸道标本（包括呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本）；组织培养物等。

4.适用机型：试剂使用仪器适用于我单位的ABI7500、QuantStudio5、QuantStudio7、QuantStudio 1 plus仪器。

5.质量控制：通过ISO13485和ISO9001认证，提供效期内质量认证证书。

6.★免费提供配套的判读软件，将数据拖入软件内，即可给出病原判读结果，需提供软件判读结果截图证明；软件及试剂对应的为开放型平台，我单位的ABI7500、QuantStudio5、QuantStudio7、QuantStudio 1 plus仪器都可匹配使用。

（四）微流体芯片检测试剂盒参数（TaglanGene ExpressionCustom Array Card）

1.★微流体芯片预包埋针对呼吸道病原体的特异引物与探针，利用 TaqMan 的实时扩增检测技术，一次实验可高效同步检测8个样本、42种病原体。

2.★可提供定制化服务，根据实际需求调整不同呼吸道病原体靶标检测，需厂家提供定制化支持承诺函。

3.提供芯片靶板布局图，质控靶标不少于2个确保流程可控、结果可信。

4.规格：8人份/块，适配我单位QuantStudio 7微流体模块。

5.提供原厂免费技术支持服务承诺书。

（五）TagManFast Virus 1-StepMaster Mix（配套微流体预混液）

配套微流体芯片试剂，一步法 RT-PCR 预混液，因实验开展的实际损耗大，投标供应商需要承诺免费提供配套预混液，确保工作正常开展。

- 数量

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 十三种呼吸道病原体预混核算检测试剂盒（荧光PCR法） | - 50T/盒 | - 盒 | - 10 |  |
| - 2 | - TaqManGene Expression Custom Array Card | - 8人份/板 | - 人份 | - 80 | - 呼吸道 |
| - 3 | - 光学八连排管盖 | - 300条/盒 | - 盒 | - 13 | - ABI |
| - 4 | - 0.2ml光学八连排管 | - 125条/盒 | - 盒 | - 30 | - ABI |
| - 5 | - TaqManFast Virus 1-Step Master Mix | - 1ml/支 | - 支 | - 1 | - 与TaqManGene Expression - Custom ArrayCard配套 |

三、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。