采购需求

- 一、参数要求

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CD4检测试剂 | CD3/CD4/CD8/CD45 | 人份 | 1000 | 1.适用于迈瑞E6流式细胞仪 2.配备相应人份计数管及溶血素，与四色复合抗体为同一品牌。 3.具有SFDA/CFDA或NMPA注册，提供以上产品注册证复印件。 4.到货有效期>10个月，绝对计数检测的重复性：CV≤15%。 5.根据客户需求分批供货。 6.抗体保存温度：2-8℃。 7.每年为迈瑞E6仪器提供1次仪器质控和全血质控。 |

- 二、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。