采购需求

一、校准设备清单

结防科设备一览表

| 序号 | 内部 编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 检定周期(年) | 计划检定 时间 | 溯源 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生物安全柜 | HR40-HA2 | 1 |  | 检测 |
| 2 |  | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 1 |  | 检测 |
| 3 |  | 高压灭菌器 | J1206032 | 1 |  | 检测 |

微生物科设备一览表

| 序号 | 内部 编号 | 仪器设备 名称 | 规格型号 | 检定周期(年) | 计划检定 时间 | 溯源 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WJ028 | 生物安全柜 | 1285 | 1 |  | 检测 |
| 2 | WJ033 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 3 | WJ165 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 4 | WJ177 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 5 | WJ175 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 6 | WJ154 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 7 | WJ176 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 8 | WJ153 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 9 | WJ163 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 10 | WJ063 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 11 | WJ174 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 12 | WJ179 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 13 | WJ178 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 14 | WJ164 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 15 | WJ217 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 16 | WJ133 | 生物安全柜 | A2 | 1 |  | 检测 |
| 17 | WJ213 | 超净工作台 | —— | 1 |  | 检测 |
| 18 | WJ132 | 超净工作台 | —— | 1 |  | 检测 |
| 19 | —— | 千级洁净实验室 | —— | 1 |  | 检测 |
| 20 | —— | 万级洁净实验室 | —— | 1 |  | 检测 |
| 21 | WJ150 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 6R60DP | 1 |  | 检测 |
| 22 | WJ195 | 立式压力蒸汽灭菌器 | MVS-83 | 1 |  | 检测 |
| 23 | WJ230 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 6R60DP | 1 |  | 检测 |
| 24 | WJ231 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LMQ.C | 1 |  | 检测 |

体检门诊设备一览表

| 序号 | 内部 编号 | 仪器设备名称 | 规格 型号 | 检定周期(年) | 计划检定时间 | 溯源 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 生物安全柜 | HF-safe1500LC | 1 |  | 校准 |
| 2 |  | 立式灭菌器 | LMQ.C型 | 1 |  | 校准 |

二、采购商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部费用。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收方法及标准：通过国家有关的质量标准、检定规程规定和行业验收规范要求以及合同中约定的相关验收条款，检定校准证书准确无误。

6、成交供应商接到采购人服务指令后，在2个工作日内提供所需服务，无不正当理由拒绝服务的，采购人将终止合同重新采购或选择第二名成交候选人提供服务，造成采购人损失的，由成交供应商赔偿。