采购需求

- 一、参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价 限价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流感、新冠等多重呼吸道病毒核酸检测预混试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 50T/盒 | 44 | 6000元 | - 1、需两种不同厂家的试剂分别各占50%； ★2、检测的病原体包括:新冠病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒。 ★3、试剂适用于 ABI系列QuantStudio™ 5 、 QuantStudio™ 7、QuantStudio™ 1Plus等荧光定量PCR扩增仪; - ★4、检测通道为FAM、VIC、ROX、CY5。所用通道为FAM、VIC、ROX、CY5等常用通道； - ★5、产品采用预分装的形式，将PCR预混液预先分装至PCR八连管； - ★6、PCR反应管中加入处理好的待测样本核酸量为各5微升，终体积为25微升/管；最低检测限：500copies/ml ； 7、试剂盒需设置有内标，内标采用CY5荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 8、到货试剂有效期≥11个月； ★9、有体外诊断试剂证明以及冷链培训证； 10、货期：根据实际工作要求分批次发货 。 |
| 2 | 核酸提取或纯化试剂 | 盒 | 48T/盒 | 20 | 550元 | 1、病原总核酸提取试剂盒(磁珠法)，适用于硕世SSNP-9600A、SAW-96核酸提取仪； 2、有效期12个月； 3、货期：根据实际工作要求分批次发货 |

- 说明：技术参数标★项有负偏离的或未提供技术证明文件之一予以证明的（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书），按无效标处理。

- 二、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。各供应商的单价报价不得高于上表中的单价限价。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。