采购需求

- 一、技术要求

设备名称：顶空进样器

品牌：DANI

型号：HSS 86.50 PLUS

自动化类：全自动

顶空瓶加热范围：50-200℃增量1℃

进样阀控温范围：40-200℃增量1℃

进样阀定量管体积：0.5ml 1ml 3ml

顶空瓶位数：44

顶空瓶规格：20ML/10ml

- 故障现象：无法抓取样品，不能正常进样，不能进行正常检测。

- 维修要求：

- 1.要求供应商带与本实验室DANI HSS 86.50plus顶空自动进样器适配的主板和机械臂上门维修，根据现场情况更换本机所需的配件，未用配件，供应商自行带回，根据实际使用情况支付相关费用。

- 2.更换配件为原厂全新配件。

- 3.相同故障质保半年。

- 二、商务要求

1.报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款及结算方式：合同约定修理完成后支付90%，剩余10%待质保期（半年）满后付清。

4.踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5.验收标准：通过国家和行业标准。