采购需求

- 一、参数要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV质控血清（酶免法） | 0.5ml/支或1ml/支 | ml | 10 | - 0.5NCU |
| 2 | HIV质控血清（化学发光法） | 0.5ml/支，5支/套 | 套 | 18 | 3支HIV阳性：1支强阳、1支中阳、1支弱阳；2支阴性 |
| 3 | HIV质控血清（酶免法） | 0.5ml/支，5支/套 | 套 | 18 | 3支HIV阳性：1支强阳、1支中阳、1支弱阳；2支阴性 |
| 4 | HIV质控血清（胶体金法） | 0.5ml/支，5支/套 | 套 | 16 | 3支HIV阳性：1支强阳、1支中阳、1支弱阳；2支阴性 |

- 二、商务要求

1.报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.供货地点：采购人指定地点。

3.付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4.踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5.验收标准：通过国家和行业标准。

6.供应商须承诺标的质量符合考评血清盘要求，成交单位提供的标的在验收使用后不符合要求的，采购人将退货并由成交人承担一切损失。