采购需求

- 一、参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹泻症候群12种致病菌核酸检测试剂盒（A+B预制版/荧光PCR法） | 人份 | 200 | 用于霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、弯曲菌(空肠弯曲菌、结肠弯曲菌)、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌的核酸检测。 | 1、需两种不同厂家的试剂分别各占50%； ★2、试剂适用于 ABI系列QuantStudio™ 5 、 QuantStudio™ 7、QuantStudio™ 1Plus等荧光定量PCR扩增仪; ★3、检测通道为FAM、VIC、ROX、CY5。所用通道为FAM、VIC、ROX、CY5等常用通道； ★4、产品采用预分装的形式，将PCR预混液预先分装至PCR八连管； ★5、PCR反应管中加入处理好的待测样本核酸量为各5微升，终体积为25微升/管；最低检测限：500copies/ml ； 6、试剂盒需设置有内标，内标采用CY5荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 7、到货试剂有效期≥11个月；★8、有体外诊断试剂证明以及冷链培训证 9、货期：根据实际工作要求分批次发货。 |
| 2 | 呼吸道症候群12种致病菌核酸检测试剂盒（A+B预制版/荧光PCR法） | 人份 | 900 | 用于肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌的核酸检测。 |  |
| 3 | 脑炎脑膜炎症候群11种致病菌核酸检测试剂盒（A+B预制版/荧光PCR法） | 人份 | 300 | 用于脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A族链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌的核酸检测。 |  |
| 4 | 其他发热症候群15种致病菌核酸检测试剂盒（A+B预制版/荧光PCR法） | 人份 | 100 | 用于伤寒/副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌的核酸检测。 |  |
| 5 | 病原总核酸提取试剂盒 | 人份 | 480 | 8人份/板 | 1、试剂适用于硕世提取仪（SSNP-9600A） 2、根据检测需求分批次发货，到货时试剂有效期≥10个月。 |
| 6 | 革兰氏阳性菌药敏检测板 | 块 | 20 | 适用于复星药敏检测仪 | 1、需配套接种水、药敏培养液 2、根据检测需求分批次发货，到货时试剂有效期≥10个月。 |
| 7 | 2ml移液吸管 | 块 | 70 | 适用于复星药敏检测仪 |  |

- 二、商务要求

1.报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.供货地点：采购人指定地点。

3.付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4.踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5.验收标准：通过国家和行业标准。