采购需求

| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二溴对甲基偶氮甲磺 | 20-100g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 桑色素 | 20-100g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 甲基橙 | 10-50g瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 酚酞 | 10-50g瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 冰乙酸（优级纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 刚果红试纸 | 100张/盒 | 盒 | 5 |  |
| 氯化铯 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 硝酸镧 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 超细玻璃纤维滤纸 | 100张/盒 | 盒 | 5 | 用于职业卫生样品采样 |
| 微孔滤膜 | 100张/盒 | 盒 | 5 | 孔径 0.8um |
| 丙酮 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 硫酸肼 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 钼酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 对氨基二甲基苯胺 | 10-50g瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 饱和溴水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 氯化亚锡 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 丙三醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 氯化钡 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 浸渍玻璃纤维滤纸 | 100张/盒 | 盒 | 5 | 浸渍玻璃纤维滤纸在浸渍液中浸渍10s，稍稍沥干，放在大滤纸上，于 60～80℃下烘干。浸渍液为溶解8g 氢氧化钠于水中，加入20ml丙三醇，用水稀释至1L |
| 过氧化氢 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 硫酸氧钛 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 环己二胺四乙酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 甲醛 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 盐酸副玫瑰苯胺 | 20-100g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 多孔板吸收管 |  | 个 | 100 | 用于职业卫生样品采样 |
| 双球型玻璃管 |  | 个 | 100 | 内径15mm,内装8g20-30目三氧化铬砂子，玻璃棉 |
| 溶剂解吸瓶 |  | 个 | 500 | 棕色，5ml |
| 1,2-二氯乙烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 异丁醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 二硫化碳 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 异丙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 异戊醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 二氯甲烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| GDX501管（糠醇） | 100个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 硅胶管 | 100个/盒 | 盒 | 5 | 溶剂解吸型，内装 400mg/200mg 硅胶 |
| GDX502管 | 100个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 活性炭管 | 100个/盒 | 盒 | 5 | 溶剂解吸型，内装 100mg/50mg 活性炭 |
| 色 谱 柱 |  |  | 1 | 1.5m×4mm，OV-17:Chromosorb W=2:100 |
| 硅胶管 | 100个/盒 | 盒 | 5 | 溶剂解吸型，内装600mg/200mg 硅胶 |
| 苯胺 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 钙空心阴极灯 |  | 个 | 1 | 适用于PE900T原子吸收分光光度计 |
| 镁空心阴极灯 |  | 个 | 1 | 适用于PE900T原子吸收分光光度计 |
| 钾空心阴极灯 |  | 个 | 1 | 适用于PE900T原子吸收分光光度计 |
| 钠空心阴极灯 |  | 个 | 1 | 适用于PE900T原子吸收分光光度计 |
| 铊空心阴极灯 |  | 个 | 1 | 适用于PE900T原子吸收分光光度计 |
| 锡空心阴极灯 |  | 个 | 1 | 适用于PE900T原子吸收分光光度计 |
| 苯羟乙酸 | 20-100g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 孔雀绿 | 20-100g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |
| 苯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |
| 巴比妥酸 | 20-100g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 氨基磺酸铵 | 20-100g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
| 钡标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 镉标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 钙标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 铬标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 镁标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 国家认可的钾标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 国家认可的钠标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 国家认可的铊标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 国家认可的锡标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 硼标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 滤膜中钡质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中钡 |
| 滤膜中镉质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中镉 |
| 滤膜中钙质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中钙 |
| 滤膜中铬质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中铬 |
| 滤膜中铜质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中铜 |
| 滤膜中铅质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中铅 |
| 滤膜中镁质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中镁 |
| 滤膜中锰质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中锰 |
| 滤膜中汞质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中汞 |
| 滤膜中钾质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中钾 |
| 滤膜中钠质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中钠 |
| 滤膜中铊质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中铊 |
| 滤膜中锡质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中锡 |
| 滤膜中锌质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中锌 |
| 滤膜中砷质控 | 2张/套、高低浓度各1张 | 套 | 1 | 用于职业卫生的滤膜中砷 |
| 亚硝酸钠 |  | 支 | 2 | 0.10mg/ml，国家标准物质证书 |
| 氨标液 | 以氨计 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 氰化物 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 磷酸标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 磷化氢标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 五氧化二磷标准溶液 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 五硫化二磷标准 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 三氯化磷标准。 |  | 支 | 2 | 0.10mg/ml，国家标准物质证书 |
| 三氯硫磷标准溶液 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二氧化硫标准溶液 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 硫酸标准溶液 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳标准溶液 |  | 支 | 2 | 10.0µg/ml，（苯为溶剂），国家标准物质证书 |
| 氯化氢标准溶液 |  | 支 | 2 | 0.10mg/ml，国家标准物质证书 |
| 氯标准溶液 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 过氧化氢标准溶液 | 10-20ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 戊烷己烷庚烷辛烷壬烷标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 松节油环己烷甲基环己烷标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 苯甲苯乙苯苯乙烯标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 4 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 三氯甲烷四氯化碳标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二氯乙烯三氯乙烯四氯乙烯标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇异丙醇丁醇异戊醇糠醇丙烯醇乙二醇氯乙醇标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 氨基茴香醚、苯基醚标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 10mg/ml，国家标准物质证书 |
| 丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮、二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 氯乙酸标准物质 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醛标准物质 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇中乙醛标准物质 |  | 支 | 2 | 2.0mg/ml，国家标准物质中心 |
| 丙酮中乙酸标准物质 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 对苯二甲酸标准物质 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 马来酸酐标准物质 |  | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸乙酯的标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲拌磷、对硫磷、敌敌畏标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲基对硫磷、倍硫磷标准物质 | 有混标提供混标，无就各一支单标 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 久效磷 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中正戊烷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 6.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中正己烷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中正庚烷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 6.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中正辛烷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 6.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中正壬烷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 6.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中松节油标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 2.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中三氯甲烷 | 2ml/支 | 支 | 1 | 5.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中四氯化碳 | 2ml/支 | 支 | 1 | 5.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中环己烷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中甲基环己烷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇中二氯乙烯标准物质（顺反各一支） | 2ml/支 | 支 | 2 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中三氯乙烯标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 3.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中四氯乙烯标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 3.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 水中甲醇标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中异丙醇标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 异丙醇二硫化碳混合溶剂中正丁醇溶液标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 4.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中异戊醇标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 6.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 丙酮中糠醇标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中丙烯醇标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 乙二醇标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 氯乙醇标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇中氨基茴香醚 | 2ml/支 | 支 | 1 | 10mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中苯基醚标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中丙酮标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 2.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中丁酮标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 2.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中甲基异丁基甲酮标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 2.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中二乙基甲酮标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中2-己酮标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中二异丁基甲酮标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇中二甲基甲酰胺标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇中二甲基乙酰胺标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中甲酸甲酯的标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 3.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中甲酸乙酯标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 3.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 二硫化碳中乙酸乙酯标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 3.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 丙酮中久效磷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇中甲拌磷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇中对硫磷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 丙酮中甲基对硫磷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 丙酮中倍硫磷标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |
| 甲醇中敌敌畏标准物质 | 2ml/支 | 支 | 1 | 1.0mg/ml，国家标准物质证书 |