采购需求

一、服务需求

1.安庆市宜秀区农村安全饮水巩固提升工程农村供水信息化建设及运行维护竣工抽检服务

（1）抽检范围：安庆市宜秀区农村安全饮水巩固提升工程农村供水信息化建设及运行维护招标文件、投标文件及变更增加内容。

（2）抽检内容

1）系统抽检测评。对智慧管控平台的功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、可移植性、文档进行测试，出具抽检检测报告，同时提供检测相关咨询服务。

2）工程检测。对项目中的指挥中心、会议系统、前端采集等软硬件系统进行检验检测，验证系统是否满足建设单位和项目实施单位的合同约定，包括正确性、一致性和可靠性，出具检测报告，同时提供检测相关咨询服务。

3）成果交付。出具具备CMA标识的软件系统检测报告、出具具备CMA标识的覆盖网络系统、前端采集系统、机房工程等项目建设内容的工程检测报告。

（3）检测标准

本次主要测试依据如下：

- 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51分部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》GB/T25000.51-2016；

- 《系统与软件工程系统与软件质量要求与评价(SQuaRE)第23 部分:系统与软件产品质量测量》GB/T 25000.23-2019；

- 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 22 部分:使用质量测量》GB/T 25000.22-2019；

- 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型》GB/T 25000.10-2016；

- 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 30 部分：质量需求框架》GB/T 25000.30-2021

- 《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》GB/T 34975-2017；

- 《软件测试成本度量规范》 GB/T 32911-2016

- 《软件与系统工程软件测试工具能力》GB/T 41905-2022

- 《功能模块 第 2 部分：软件工具要求》GB/T 19769.2-2022

- 《数据采集软件的性能及校准方 法》GB/T 38888-2020

- 《综合布线系统工程验收规范》50312-2016

- 《数据中心设计规范》GB 50174-2017

- 《基于以太网技术的局域网 (LAN)系统验收测试方法》GB/T 21671-2018

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019；

- 《信息安全 等级保护管理办法》（公通字 [2007]43 号）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019；

- 其他国家、地方及行业相关的技术标准

（4）抽检要求

1）中标人应严格按照相关规范进行测评。

2）中标人在开展抽检测评之前，应通知采购人做好相应的系统数据备份等工作，并明示具体的抽检测评方法、采用的测评工具、操作步骤、参与的人员以及可能出现的风险,经采购人签字确认后方可进行测评操作。

3）中标人在采购人现场测评时，应遵守采购人的工作纪律,不破坏采购人的工作设备和软、硬件设施。

4）中标人应按时完成测评工作，测评工作完毕后出具书面的测评报告。

5）中标人出具的测评报告应包括对采购人被测评系统的测评结果及整改建议。

6）采购人在按照整改建议整改过程中，中标人应提供免费咨询服务与技术指导。

（5）抽检保密要求

1）中标人及其工作团队人员需分别签署保密承诺书，并配合采购人核查中标人及其工作团队人员的诚信记录。在执行服务过程中应严格按照保密协议相关要求执行。

2）中标人应保证软件评测资料只能由经指定的人员阅读，不能对其他人员泄漏。

3）评测中涉及的所有项目资料不能在采购人未认可的场合进行交流。

2.网络安全等保测评服务（二级或三级，以采购人系统定级为准）

（1）安全技术测评：物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全。

（2）安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。

（3）测评标准：依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等保2.0标准。

测评流程：方案编制→现场测评→问题整改→报告编制→专家评审（如需）。

（4）成果交付：初测报告（含问题清单）、复测报告（整改后）、最终测评报告（符合等保合规要求）。 安全加固建议方案（含配置策略、补丁更新等）。

3.其他服务。协助采购人完成等保备案、测评材料提交等行政手续。

三、服务人员要求

1. 团队资质：

项目负责人、检测人员、测评人员：具备项目经验。

2.人员稳定性：项目期间核心人员不得随意更换，如需调整需提前5个工作日书面申请。

二、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、培训费用、交通费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商提交竣工抽检报告后一次性付清合同价款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。