采购需求

- 一、技术参数要求

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴离子合成洗涤剂 | 1000mg/L | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 2 | 阴离子合成洗涤剂质控品 | 中等浓度 | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 3 | 挥发性酚标准溶液 | 1000mg/L | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 4 | 挥发性酚质控样品 | 中等浓度 | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 5 | 氰化物标准溶液 | 50ug/ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 6 | 水中氰化物质控（浓度可改） | 40.6ug/ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 7 | 三氯甲烷 | 1.0mg/ml，2ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 8 | 四氯化碳 | 1.0mg/L，2ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 9 | 水中5种卤代烃质控 | 甲醇中5种挥发性卤代烃,2ml | 支 | 4 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 10 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液，1000μg/mL | 产品号：1ST000953-1000M | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 11 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液，1000μg/mL | 产品号：1ST000167-1000M | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 12 | 甲醇中溴仿溶液，1000μg/mL | 产品号：1ST000954-1000M | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 13 | 氟苯 (C6H5F) | 1000 mg/L，溶剂为甲醇 | 支 | 1 | 产品号：1ST000514-1000M，有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 14 | 4-溴氟苯 （C6H4BrF，简称 BFB） | 1000 mg/L，溶剂为甲醇 | 支 | 1 | 产品号：1ST000511-1000M，有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 15 | 1,2-二氯苯-D4 (C6Cl2D4) | 1000 mg/L，溶剂为甲醇 | 支 | 1 | 产品号：1ST000343-1000M，有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 16 | 甲醇中环氧氯丙烷溶液标准物质 | 1000ug/ml，2ml，溶剂甲醇 | 支 | 2 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 17 | 11种半挥发性有机物混标 | 包含六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、百菌清、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯、五氯酚、2，4，6-三氯酚、邻苯二甲酸二酯，其中乐果、五氯酚、溴氰菊酯为200ug/ml，其余为100ug/ml，5ml | 支 | 2 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 18 | 甲醇中26种卤代烃混标溶液 | 包含氯乙烯、1，1二氯乙烯、二氯甲烷、1，2二氯乙烯、三氯甲烷、1，2-二氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、二氯一溴甲烷、甲苯、一氯二溴甲烷、四氯乙烯、氯苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、对二氯苯、1，2，4-三氯苯、1，3，5-三氯苯、六氯丁二烯、1，2，3-三氯苯 | 支 | 2 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 19 | 丙酮中毒死蜱 | 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 丙酮中毒死蜱 |
| 20 | 丙酮中乐果 | 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 丙酮中乐果 |
| 21 | 百菌清 | 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 丙酮中百菌清，提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 22 | 1，2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 23 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 24 | 氯乙烯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 25 | 1，1-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 26 | 1，2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 27 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 28 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 29 | 六氯丁乙烯 | 甲醇中六氯丁二烯，100ug/mL,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 30 | 苯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 31 | 甲苯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 32 | 对二甲苯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 33 | 间二甲苯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 34 | 邻二甲苯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 35 | 苯乙烯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 36 | 氯苯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 37 | 1，4-二氯苯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 38 | 1，2，3-三氯苯 | 1000ug/ml,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 39 | 乙草胺 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 40 | 六氯苯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 41 | 七氯 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 42 | 马拉硫磷 | 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 43 | 敌敌畏 | 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 44 | 溴氰菊酯 | 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 45 | 五氯酚 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 46 | 2，4，6-三氯酚 | 1000μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 47 | 邻苯二甲酸二酯 | 1000μg/mL，正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯,2ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 48 | 土臭素 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 49 | 2-甲基异莰醇 | 1000μg/mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 50 | 活性炭管中气相色谱法质控（项目待定） | 高、低浓度各一支，质控品项目类型根据采购方实际需要提供 | 套 | 3 | 提供国家标准物质证书，有效期（要求≥12个月） |
| 51 | 七种苯系物混标 | 1.0mg/ml，介质是甲醇,2ml | 支 | 2 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 52 | 七种苯系物混标 | 1000ug/ml，（溶剂二硫化碳）,2ml | 支 | 2 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 53 | 铅标准溶液 | 1000ug/ml,20ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书，必须为当年最新定值的标准，且效期为五年 |
| 54 | 水中铅质控 | 中等浓度 | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书，必须为当年最新定值的标准，且效期为五年 |
| 55 | 水中铝质控 | 中等浓度 | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书，必须为当年最新定值的标准，且效期为五年 |
| 56 | 锌标准溶液 | 1000ug/ml,20ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书，必须为当年最新定值的标准，且效期为五年 |
| 57 | 水中锌质控 | 中等浓度 | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书，必须为当年最新定值的标准，且效期为五年 |
| 58 | 锰标准溶液 | 1000ug/ml,20ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书，必须为当年最新定值的标准，且效期为五年 |
| 59 | 水中锰质控 | 中等浓度 | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书，必须为当年最新定值的标准，且效期为五年 |
| 60 | ICP-MS内标混合溶液 | Sc、Rh、In、Bi：10 μg/mL，100ml | 瓶 | 1 | 提供国家标准物质证书，必须为当年最新定值的标准，且效期为五年 |
| 61 | 尿素（以尿素计） | 1.0mg/mL，20ml | 支 | 2 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 62 | 尿素质控品（以尿素计） | 15-30ug/ml | 支 | 2 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 63 | 安捷伦用于ICP-MS 7900的调谐溶液 | 1ug/L、500mL | 瓶 | 2 | 调谐液5185-5959 |
| 64 | 水中多元素质控 | 浓度按实验室要求提供，用于水质检测，元素种类尽可能多 | 支 | 2 |  |
| 65 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 SB05-241-2008 | 1000ug/mL于甲醇 1ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 66 | 甲醇中13C丙烯酰胺溶液标准物质 1ST001221C3 Firststandard | 1000ug/ml*1ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 67 | 甲醇中呋喃丹(克百威)溶液标准物质GBW(E)081312 | 1000ug/mL 1mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 68 | 乙醇中灭草松（苯达松）溶液标准样品 SB05-107-2008 | 100ug/mL 1-2mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 69 | 甲醇中莠去津/阿特拉津标准品 GSB07-3379-2017 | 1000ug/mL 1.2mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 70 | 甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准物质GBW(E)081099 | 2mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 71 | 甲醇中苯并(a)芘GBW08702 | 10μg/mL 1.2mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 72 | 2，4-D | 100ug/mL,1ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 73 | 1/5高锰酸钾滴定液GBW(E)081604 | 500ml/瓶，0.1mol/L | 瓶 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 74 | 1/2草酸钠标准溶液 GBW(E)081605 | 500ml/瓶，0.1mol/L | 瓶 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 75 | 高锰酸盐指数质控样 | 浓度在1-3mg/L | 支 | 4 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 76 | 乙二胺四乙酸二钠（EDTA） | 0.100mol/L,500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 77 | 总硬度质控品 | 中等浓度 |  | 4 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 78 | 缓冲溶液总硬度检测专用BWZ8254-2016 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 79 | 硫代硫酸钠容量分析用溶液标准物质 | 500mL/瓶；0.1mol/L | 瓶 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 80 | 氨氮标准溶液 | 1000ug/ml,20ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 81 | 氨氮质控溶液 | 中等浓度 | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 82 | 氨标准溶液（以氨计） | 1.0mg/ml，50ml | 支 | 1 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 83 | 氨质控溶液（以氨计） | 中等浓度 | 支 | 2 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 84 | 16种多环芳烃标准溶液 | 200ug/ml,1ml/支 | 支 | 4 | 含有苊、萘、 苊烯 、 蒽、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并(b)荧蒽 、苯并[g,h,i]苝、苯并(k)荧蒽、屈、二苯并（a，h）蒽、荧蒽、 茚并(1,2,3-cd)芘、芴、菲、芘。高效液相适用，国家标物中心或有量值溯源证书，介质是乙腈 |
| 85 | 十氟联苯标准溶液 | 1000ug/ml | 支 | 1 | 国家标物中心或有量值溯源证书，介质是乙腈 |
| 86 | 甲醛 | 1.0mg/mL，20ml | 支 | 3 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 87 | 甲醛质控标准溶液 | 0-2mg/mL | 支 | 3 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 88 | 溶固质控 | 100-300mg/l，100ml，两个不同浓度各4瓶 | 瓶 | 8 | 有效期需要五年或此标准的最长效期，提供国家标准物质证书 |
| 89 | 色谱纯乙腈 | 4L | 瓶 | 4 | fisher scientific HPLC级(蓝标) |
| 90 | 2.5ml注射器（带针带活塞密封圈） | 2.5ml | 盒 | 4 | 曙光卫士 |
| 91 | 密封袋 | 加厚，22cm*32cm | 个 | 1000 |  |
| 92 | 实验室无尘纸 | 280张/盒 | 盒 | 50 | 金佰利34155 |
| 93 | 三氯乙酸、二氯乙酸标准溶液 | 1000mg/L，溶剂水 | 支 | 4 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌，且在投标时标注效期时长 |
| 94 | 二氯乙酸质控样 | 89.1μg/mL，溶剂水 | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 95 | 三氯乙酸质控样 | 91.9μg/mL，溶剂水 | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 96 | 硝酸盐氮标准溶液 | 1.0mg/ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 97 | 硝酸盐氮标样/以(N)计 | 7.17mg/L | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 98 | 硝酸盐氮标样/以(N)计 | 2.1mg/L | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 99 | 氯化物标准溶液 | 1.0mg/ml | 支 | 4 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 100 | 氯化物质控品 | 50.1μg/mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 101 | 氟化物标准溶液 | 1.0mg/ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 102 | 氟化物质控品 | 4.18μg/mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 103 | 硫酸盐质控品 | 44.8μg/mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 104 | 硫酸盐标准溶液 | 1.0mg/ml | 支 | 4 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 105 | 氯酸盐质控品 | 1.34μg/mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 106 | 氯酸盐标准溶液 | 1000mg/ml | 支 | 4 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 107 | 高氯酸盐标准溶液 | 100ug/ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 108 | 高氯酸盐质控品 | 3.99μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 109 | 水中草甘膦溶液标准样品 | 100ug/mL 1mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 110 | 水中草甘膦质控品 | 70.4μg/mL | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 111 | 铵盐标准溶液 | 1000mg/l，100ml | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 112 | 铵盐质控品 | 3.0μg/mL | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书。需提供市场上能找到最长效期标准物质对应的品牌 |
| 113 | 砷铈催化分光光度法尿碘试剂盒（化学法）（0-300μg/L） |  | 盒 | 2 | 国标法尿碘检测试剂盒 疾控中心专用尿碘检测试剂盒，操作方法：WS/T107-2016 |
| 114 | 砷铈催化分光光度法尿碘试剂盒（化学法）（300-1200μg/L） |  | 盒 | 1 | 国标法尿碘检测试剂盒 疾控中心专用尿碘检测试剂盒，操作方法：WS/T107-2016 |
| 115 | 盐碘质控样 | GBW10006、GBW10007 | 套 | 1 | 定值单位为中国疾病预防控制中心营养与健康所#国家碘缺乏病参照实验室,提供国家标准物质证书 |
| 116 | 尿碘质控(0~300μg/L) | GBW09108、GBWO9110 | 套 | 1 | 定值单位为中国疾病预防控制中心营养与健康所#国家碘缺乏病参照实验室,提供国家标准物质证书 |
| 117 | 石英纤维滤膜 | whatman，直径90mm，厚度0.45±0.05mm，100片/盒，1851-090 | 盒 | 10 | 空气采样滤膜，阻留率>99.7%(对于0.3um的粒子)失重率：≤0.75%，穿透率<0.01% |

- 二、商务要求

1.报价要求：供应商的报价应包括人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.供货地点：采购人指定地点。

3.付款及结算方式：货物交付并验收合格后一次性付清。

4.成交人须满足以上技术参数要求，供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并需要特别说明，并提供证明材料。是否满足要求，由竞价小组来评判。

5.成交人负责将货物存放至采购人指定地点。

7.中标人须指定售后人员，负责解决用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

8.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接电话24小时到现场并解决问题。

9.踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

10.验收：采购人和相关部门按照国家标准和行业标准进行验收，货物在验收时，成交人应提供发票、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书等必要文件或其他文件。