采购需求

- 一、参数要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肠道腺病毒核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 2 | 1、试剂适用于 ABI系列QuantStudio™ 5 、 QuantStudio™ 7、QuantStudio™ 1Plus等荧光定量PCR扩增仪； 2、检测通道为FAM、VIC、ROX、CY5；3、PCR反应管中加入处理好的待测样本核酸量为各5微升，终体积为25微升/管， 4、试剂盒需设置有内标，内标采用CY5 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性。 5、根据检测需求分批次发货，到货时试剂有效期≥11个月。 6、有体外诊断试剂证明和冷链培训证。 7、货期：根据实际工作要求分批次发货 。 |
| 2 | 五种致泻性大肠核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 5 |  |
| 3 | 肠道通用型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 8 |  |
| 4 | 柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 10 |  |
| 5 | 柯萨奇病毒A16和肠道病毒71型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 10 |  |
| 6 | 脑膜炎奈瑟氏菌核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 3 |  |
| 7 | 诺如G1/G11型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 10 |  |
| 8 | 志贺氏菌核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 9 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 10 | 霍乱核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 11 | 霍乱ctxA核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 12 | 霍乱ctxB核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 13 | 甲型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 14 | 戊型肝炎核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 15 | 登革病毒通用型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 16 | 登革病毒1型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 17 | 登革病毒2型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 18 | 登革病毒3型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 19 | 登革病毒4型核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 21 | 新布尼亚病毒核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 10 |  |
| 22 | 汉滩病毒和汉城病毒核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 10 |  |
| 23 | 副溶血弧菌TLH基因核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 24 | 副溶血弧菌TRH基因核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 25 | 副溶血弧菌TDH基因核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 26 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 27 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 28 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 29 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 30 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 1 |  |
| 31 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒 | 50T | 盒 | 15 |  |
| 32 | 病毒DNA/RNA共提取试剂盒（磁珠法） | 48T | 盒 | 5 | 适用于硕世核酸提取仪，SDK60116 |

- 二、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。