采购需求

- 一、参数要求

| 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIV抗体快速检测试剂盒(胶体金或胶体硒法）进口试剂 | 人份 | 1200 | 类别：进口板式试剂。 原理：免疫层析法，可检测HIV-1型、HIV-2型抗体及O亚型抗体 ； 储存温度：2－30℃； 包装：每条测试条独立包装； 样品用量：20微升全血或10微升血清、血浆； 判定结果时间：10分钟；阳性结果稳定时间：10－20分钟； 结果判定：可区分HIV-1/2型结果； 产品效期：到货后18个月以上； 临床质量评估结果：全国HIV抗体快速诊断试剂临床质量评估，敏感性均大于100%，特异性均大于99.3%，提供相应证明文件。 |

- 二、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。