采购需求

- 一、参数要求

| 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禽流感病毒H5/H7/H9亚型核酸检测试剂盒(PCR- 荧光探针法) | 1、试剂适用于 ABI系列QuantStudio5 、QuantStudio 7、QuantStudio1Plus等荧光定量PCR扩增仪; - 2、检测通道为FAM、VIC、ROX、CY5。所用通道为FAM、VIC、ROX、CY5等常用通道； - 3、PCR反应管中加入处理好的待测样本核酸量为各5微升，终体积为25微升/管；最低检测限：500copies/ml； - 4、试剂盒需设置有内标，内标采用CY5 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性； - 5、到货试剂有效期≥11个月； - 6、有体外诊断试剂证明以及冷链培训证； - 7、货期：根据实际工作要求分批次发货 。 | 盒 | 10 | 50T/盒 |

- 二、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。