采购需求

- 一、参数要求

| 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运送培养基 | 肠道l型，50支/盒 | 300 | - 1.适用于粪便培养中沙门菌、志贺菌检测用的培养基； - 2.培养基可以进行沙门志贺显色鉴定，培养时间18-24小时； - 3.需提供原厂质保协议； - 4.所提供的货物为最新生产日期； - 5.根据买方需求分批供货。 |

- 二、商务要求

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。