采购需求

- 一、采购内容及参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效袋式过滤器 | 870*830 | 个 | 3 | G4，铝框，381袋深，5P | 所供初效、中效、高效过滤器等产品需提供经CNAS或CMA认证的第三方检测报告。 |
| 2 | G4初效过滤棉 | 390*290 | 个 | 15 |  |  |
| 3 | G4初效过滤棉 | 630*630 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 高效有隔板过滤器 | 320*320 | 个 | 7 | 厚度：220mm、双面护网 |  |
| 5 | 高效有隔板过滤器 | 484*484 | 个 | 14 | 厚度：220mm、双面护网 |  |
| 6 | 高效有隔板过滤器 | 630*630 | 个 | 11 | 厚度：220mm、双面护网 |  |
| 7 | 直彭机组中效袋式过滤器 | 287*595*381*21.9 | 个 | 8 | / |  |
| 8 | 初效板式过滤器 | 290*595*46 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 回风口 | 250*450 | 个 | 19 | 拆除及清洗 |  |
| 10 | 风机 | 2.25#,0.45KW-4压：380V | 组 | 1 |  |  |

- 二、商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、安装费用、设备费、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）售后服务

1.免费质保期：自全部货物安装完毕并经采购人验收合格之日起1年。免费质保期内，除人为因素或不可抗拒的环境因素导致设备故障，对设备维护维修成交人不收取任何费用。免费质保期外，设备产品原厂质保期内，成交人提供售后服务且不收取任何费用。

2.售后服务需求提供7*24小时响应，4小时内到达现场实施维修。2小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由供应商在1小时内提供同类型备品、备件等。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

（四）踏勘现场：投标人自行踏勘现场。投标人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。投标人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，投标人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

（五）付款及结算方式：签订合同后，待全部标的物交付现场指定地点并安装调试完毕后，经采购人验收合格后15个工作日内付至合同金额97%，剩余3%作为质保金，待免费质保期满后一次性无息付清。

（六）质量要求及验收标准

1.所有产品的供货严格按照竞价文件采购需求进行供货，保证所供货产品质量及规格与竞价文件中的采购需求相一致，并符合国家、地方、行业相关的标准规范。

2.采购人未明确的产品材料均应达到国家或行业标准。所有产品须经采购人确认后，方可供货和安装。

3.所供产品将严格按竞价文件技术要求进行验收。成交人所供产品的材质、尺寸、外观颜色等规格参数，要严格遵照采购人提供的要求；供货的产品数量以货到现场，实收数量为准，如有缺失、破损，成交人无条件免费补货且不得影响采购人正常使用。

4.工程完工后，成交人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。