采购需求

一、商务条款

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 成交供应商供货（服务）完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货（服务）地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货（服务）期限 | 合同签订之日起7日历天内完成供货安装及验收工作。 |

二、技术要求

（一）犬伤冲洗床（1台）参数

- 1.床体主体材质：ABS材质。

- 2.外观尺寸：长≤1300mm，宽≤700mm，高≤650mm，场地空间有限。

- 3.最大载重：200kg，整体重量：36kg。

- 4.标配缸体1个，隔板2个，下水软管1根。

（二）等离子空气净化消毒机（2台）参数

- 1.移动式，尺寸：不小于450×350×840mm，场地空间有限功率：≤100W， 噪音：≤55dB(A）。

- 2.等离子体密度：（2.16×1018～7.74×1018）个/m3；（需提供第三方检测报告）。

- 3.对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99%；（需提供第三方检测报告），等离子发生器使用寿命≥40000h，（需提供第三方检测报告）。

- 4.提供消毒产品卫生安全评价报告。

（三）医用分子筛制氧机（1台）参数

- 1.制氧系统：分子筛变压吸附法，

- 2.制氧量每分钟8升，1—8升流量可调节。

- 3.噪音：≤49dB，有雾化功能。

- 4.氧气浓度1L/min时，90%。

三、其他说明

1.报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

3.验收标准：通过国家和行业标准。