采购需求

一、商务条款

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 成交供应商供货（服务）完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货（服务）地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货（服务）期限 | 合同签订之日起按采购人需求分批次供货，直至供货结束。 |

二、技术要求

| 名 称 | 参 数 |  | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人类免疫缺陷病毒 (HIV)1型抗体血清标准物质 | 浓度：8NCU | 1.稳定性：在2-8℃环境中，可稳定 6 个月；-20±5℃环境中，可稳定 24 个月。 2.性状：液体血清。 3.即用性：开盖即用，无需稀释。 4.定值方法：选用市场上应用比较广泛、试剂性能比较优良的 3～5 家检测试剂盒检测，以卫生部临床检验中心的标准物质（需提供标准物质定级证书）做溯源比对，通过抗体检测，确定待测标本的含量。 5.适用性：适用于目前常见国内外厂家的胶体金法，乳胶法，胶体硒法等试剂。 6.到货有效期≥18个月 | 500微升/支 | 支 | 1566 |
| 梅毒螺旋体（TP）抗体 血清标准物质 | 浓度：80MIU |  | 500微升/支 | 支 | 1315 |
| 乙型肝炎病毒表面抗原（HBSAg）血清标准物质 | 浓度：64IU |  | 500微升/支 | 支 | 1566 |

三、其他说明

1.报价要求：供应商的报价应包括人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2.验收标准：通过国家和行业标准。