### 一、项目需求前附表

| 项目名称 | 安庆师范大学基建与后勤管理处龙山校区学生宿舍（4#-6#）照明系统改造项目 |
| --- | --- |
| 项目预算（最高限价） | 15.27万元 |
| 项目概况 | 详见采购需求 |
| 采购方式 | 自行招标 |
| 包别划分 | 1个包 |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目的采购活动。 3.提供自2022年1月1日以来承担过同类产品供货业绩（提供合同复印件或扫描件）。 |
| 是否专门面向中小企业 | 否 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |
| 拟采用的评标办法 | 最低评标价法 |

二、采购需求表（货物类）

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 是否进口 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯管及支架 | - 1.光源：LED； - 2.规格:T8、1.2m； - 3.功率：15-20W； - 4.额定电压：220V； - 5.色温：5000-6500K - 6.光效：≥1500流明； - 7.显色指数：≥80Ra； - 8.支架材质：铁艺+阻燃塑料 - 9.支架规格：单管 | 否 | 2008套 |
| 2 | LED三防吸顶灯 | - 1.光源：LED； - 2.规格：直径≥20cm； - 3.功率：12W； - 4.额定电压：220V； - 5.色温：5000-6500K； - 6.光效：≥900流明； - 7.显色指数：≥80Ra； - 8.灯罩材质：亚克力或ABS或同等性能材料； | 否 | 3012盏 |
| 3 | LED三防吸顶灯 | - 1.光源：LED； - 2.规格：直径≥28cm； - 3.功率：18W； - 4.额定电压：220V； - 5.色温：5000-6500K； - 6.光效：≥1350流明； - 7.显色指数：≥80Ra； - 8.灯罩材质：亚克力或ABS或同等性能材料； | 否 | 710盏 |
| 4 | 安装及辅材 | - 龙山校区4#、5#、6#学生宿舍旧灯具拆除，新购灯具按校方指定位置安装及安装所需要的全部辅材。 | 否 | 1项 |
| 商务要求 |  | - 1.供货安装期：40日历天。 - 2.付款方式：到货安装完成，经验收合格后支付全部合同款。 3.质保期：产品质保期一年，质保期从验收合格之日起算。 |  |  |